Допуск подрядчика на кровлю

Порядок защиты кровли при работах сторонних организаций. Не заменяет наряд-допуск по охране труда при работах на высоте — оформляется дополнительно к нему.

Объект: _______________________________________________________________________

Подрядчик (организация): ______________________________________________________

Ответственный от подрядчика (ФИО, телефон): ___________________________________

Вид работ: ____________________________________________________________________

Зона работ (по плану кровли): _________________________________________________

Срок работ: с _________________________________________________________________

Сопровождающий от службы эксплуатации: ________________________________________

Подрядчик обязуется:

- Проходить к зоне работ только по ходовым дорожкам или по указанному маршруту.

- Не резать материалы на гидроизоляции, не бросать инструмент, крепёж и обрезки на кровлю.

- Ставить оборудование только на штатные опоры с подкладками; анкеры сквозь гидроизоляцию — только по согласованному проекту.

- Не использовать на мембране битум, мастики, растворители, масла; не допускать нагрева покрытия выше допустимого.

- Все проходки через кровлю выполнять по проекту, с герметизацией, в присутствии службы эксплуатации.

- По окончании работ убрать мусор и сдать зону работ по акту.

Осмотр зоны работ

|  | До начала работ | После окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Дата |  |  |
| Состояние кровли, найденные дефекты (фото прилагаются) |  |  |
| Проверка ЭВК зоны работ (при необходимости) |  |  |
| Подпись эксплуатации |  |  |
| Подпись подрядчика |  |  |

Новые повреждения в зоне работ, найденные после окончания работ, устраняются за счёт подрядчика.