ООО «Престиж Сервис» (Wrong Инновации) · ИНН 5029178050 · ОГРН 1135029008553

141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 20, офис 6.03 · +7 (499) 347-78-08 · vs@leak-stop.ru · leak-stop.ru

АКТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

перед подписанием КС-2, № ____ от «__» ________ 20__ г.

Шаблон Leak-Stop (leak-stop.ru/priemka-krovelnyh-rabot/). Проверку проводят до подписания КС-2. Выявленные недостатки — основание для устранения за счёт подрядчика; формулировки для договора согласуйте со своим юристом.

1. Объект и работы

| Заказчик | [наименование] |
| --- | --- |
| Объект, адрес | [ ] |
| Подрядчик | [наименование, ИНН] |
| Договор | [№, дата] |
| Вид работ | [устройство кровли / ремонт / монтаж оборудования на кровле] |
| Площадь / участки | [м², оси] |
| Материал | [марка гидроизоляции, толщина] |
| Проект / технические решения | [шифр, листы] |

2. Условия контроля

| Дата, погода, температура | [ ] |
| --- | --- |
| Присутствовали | [заказчик, подрядчик, технадзор — ФИО, должность] |
| Подрядчик уведомлён | [письмо № … от …] |

3. Что проверено

| № | Проверка | Метод | Норма / требование | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквозные повреждения гидроизоляции по всей площади | ЭВК (ASTM D7877) | Проколов и порезов нет |  |
| 2 | Сварные швы | Пробник, контрольные вырезы | Инструкция производителя, СП 17.13330 |  |
| 3 | Примыкания к парапетам, рейки, герметизация | Осмотр, ЭВК | СП 17.13330, проект |  |
| 4 | Проходки и манжеты с хомутами | Осмотр, ЭВК | СП 17.13330, проект |  |
| 5 | Воронки: гидроизоляция под фланцем | Осмотр, ЭВК | СП 17.13330 |  |
| 6 | Опоры оборудования, подкладки | Осмотр | Проект, инструкция производителя |  |
| 7 | Застой воды, уклоны | Пролив / осмотр после дождя | СП 17.13330 |  |
| 8 | Исполнительная документация, паспорта материалов | Проверка документов | Договор |  |

4. Выявленные недостатки

| № | Оси / место | Описание | Нарушено (пункт СП, проекта, инструкции) | Фото № | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

5. Решение

☐ Работы принять — недостатков не выявлено.

☐ Принять после устранения недостатков № … и повторной проверки участков.

☐ Не принимать — недостатки существенные: № … .

Повторная проверка: «__» ________ 20__ г. Удержание / гарантийная сумма: [по условиям договора].

6. Приложения

План-схема с номерами недостатков.

Фотофиксация.

Протокол ЭВК.

Подписи

| Исполнитель контроля | подпись ____________ | ФИО, должность ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | подпись ____________ | ФИО, должность ____________________ |
| Подрядчик | подпись ____________ | ФИО, должность ____________________ |