ООО «Престиж Сервис» (Wrong Инновации) · ИНН 5029178050 · ОГРН 1135029008553
141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 20, офис 6.03 · +7 (499) 347-78-08 · vs@leak-stop.ru · leak-stop.ru
АКТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
перед подписанием КС-2, № ____ от «__» ________ 20__ г.
Шаблон Leak-Stop (leak-stop.ru/priemka-krovelnyh-rabot/). Проверку проводят до подписания КС-2. Выявленные недостатки — основание для устранения за счёт подрядчика; формулировки для договора согласуйте со своим юристом.
1. Объект и работы
	Заказчик
	[наименование]

	Объект, адрес
	[    ]

	Подрядчик
	[наименование, ИНН]

	Договор
	[№, дата]

	Вид работ
	[устройство кровли / ремонт / монтаж оборудования на кровле]

	Площадь / участки
	[м², оси]

	Материал
	[марка гидроизоляции, толщина]

	Проект / технические решения
	[шифр, листы]


2. Условия контроля
	Дата, погода, температура
	[    ]

	Присутствовали
	[заказчик, подрядчик, технадзор — ФИО, должность]

	Подрядчик уведомлён
	[письмо № … от …]


3. Что проверено
	№
	Проверка
	Метод
	Норма / требование
	Результат

	1
	Сквозные повреждения гидроизоляции по всей площади
	ЭВК (ASTM D7877)
	Проколов и порезов нет
	

	2
	Сварные швы
	Пробник, контрольные вырезы
	Инструкция производителя, СП 17.13330
	

	3
	Примыкания к парапетам, рейки, герметизация
	Осмотр, ЭВК
	СП 17.13330, проект
	

	4
	Проходки и манжеты с хомутами
	Осмотр, ЭВК
	СП 17.13330, проект
	

	5
	Воронки: гидроизоляция под фланцем
	Осмотр, ЭВК
	СП 17.13330
	

	6
	Опоры оборудования, подкладки
	Осмотр
	Проект, инструкция производителя
	

	7
	Застой воды, уклоны
	Пролив / осмотр после дождя
	СП 17.13330
	

	8
	Исполнительная документация, паспорта материалов
	Проверка документов
	Договор
	


4. Выявленные недостатки
	№
	Оси / место
	Описание
	Нарушено (пункт СП, проекта, инструкции)
	Фото №
	Срок устранения

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


5. Решение
☐ Работы принять — недостатков не выявлено.
☐ Принять после устранения недостатков № … и повторной проверки участков.
☐ Не принимать — недостатки существенные: № … .
Повторная проверка: «__» ________ 20__ г. Удержание / гарантийная сумма: [по условиям договора].
6. Приложения
План-схема с номерами недостатков.
Фотофиксация.
Протокол ЭВК.
Подписи
	Исполнитель контроля
	подпись ____________
	ФИО, должность ____________________

	Заказчик
	подпись ____________
	ФИО, должность ____________________

	Подрядчик
	подпись ____________
	ФИО, должность ____________________






